2014年12月国控企业（泉州海天染整有限公司）

自行监测结果

| 监测点名称 | 监测日期 | 项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放口 | 2014-12-16 | 总氮 | 8.36 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  | 氨氮 | 5.2 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  | 悬浮物 | 40 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  | 六价铬 | 0.020 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  | 色度 | 8 | 70 | 倍 | 是 |  |
|  |  | 硫化物 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  | 生化需氧量 | 14.9 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  | PH值 | 6.8475 | 9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  | 总磷 | 0.031 | 1 | mg/L | 是 |  |
| 废水排放口 | 2014-12-10 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 5.6 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  | 苯胺类 | 0.26 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  | 二氧化氯 | 0 | 0.5 | mg/L | 是 |  |